|  |  | Stand: August 2007 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Objekt-Nr.: |
| Personalstand, Nutzerzahl |
| Montag bis Freitag 70 |
| Samstag 0 |
| Sonntag 0 |
| Feuerwehrschlüsseldepot |
| Lage: Laborgebäude, Zugang über A-Straße, am Haupteingang |
| Besondere Hinweise zur Energieversorgung |
| Heizung |
| Erdgasheizung Laborgebäude Erdgeschoss |
| Elektroverteilung |
| Niederspannungshauptverteilung im Hausanschlussraum Erdgeschoss |
| Wasserversorgung |
| Anschluss Hausanschlussraum Erdgeschoss |
| Gasversorgung |
| Hauptanschluss Hausanschlussraum Erdgeschoss |
| Sonstige Hinweise zu Gefährdungspotenzialen und technischen Anlagen |
| Druckgasbehälter |
| Laborgebäude | 1 Flasche Propan 30 Kg im Raum 3 Erdgeschoss |
|  | 3 Flaschen Laborgase a 50 Ltr. im Raum 3 Erdgeschoss |
| Nebengebäude | Kohlendioxid-Zentrale im Erdgeschoss |
| Sonstige Gefahrstoffe (fest, flüssig, gasförmig) |
| Laborgebäude | 70 Ltr. Chlorwasserstoffsäure (UN 1789) im Raum 3 Erdgeschoss |
| Nebengebäude | Lagerraum für Laborchemikalien |
| Technische Gebäudeausrüstung |
| Aufzüge |
| Laborgebäude | 1 Personenaufzug * Kellergeschoss bis 3.Obergeschoss * 500 Kg Nutzlast 5 Personen |
|  | Aufzughydraulik befindet sich im Nebengebäude Erdgeschoss |
| Rauch- und Wärmeabzugsanlagen |
| Laborgebäude | Treppenraum automatische Auslösung im Brandfall, manuelle Bedienstellen im EG und 2.OG |
| Nebengebäude | Chemikalienlager automatische Auslösung im Brandfall, manuelle Bedienstelle im Raum |
| EDV-Anlagen |
| Laborgebäude Serverraum Kellergeschoss |
| Ortsfeste Meldeeinrichtungen |
| Brandmelderzentrale im Laborgebäude Pforte EG. Im gesamten Gebäude Handfeuermelder und automatische Melder. FBF, FAT Befinden sich im Hauptzugang Erdgeschoss. |
| Ortsfeste Löscheinrichtungen |
| Kohlendioxid-Löschanlage für Chemikalienlager Nebengebäude Erdgeschoss, die Kohlendioxid-Zentrale befindet sich im Aufzugs- Maschinenraum Nebengebäude Erdgeschoss. Schlauchanschlussventil trocken mit C-Anschluss im Flur Laborbereich Erdgeschoss, Löschwasser-Einspeiseeinrichtung mit B-Anschluss befindet sich außerhalb des Gebäudes Anfahrt über B-Straße. Wandhydrant nass mit Formbeständigem Schlauch im Treppenraum A jeweils in allen Etagen. Löschwasserbehälter Unterflur mit 200 m3 Fassungsvermögen auf dem Gelände. |
| Klima- und Lüftungsanlagen |
| Die Lüftungszentrale befindet sich im Laborgebäude Kellergeschoss. Der Zugang erfolgt von Außen. Die Anlage schaltet automatisch über Brandmelderzentrale ab. |
| Gebäudebeschreibung |
| Laborgebäude |
| Tragende Bauteile | Stahlbeton, Mauerwerk |
| Trennwände | Mauerwerk, Gipskartonbauweise |
| Treppen | Stahlbeton, Natursteinbelag |
| Decken | Stahlbeton, teilweise F90, F70, F40 |
| Deckenkonstruktion und Dachaufbau | Satteldach, Holzbinderkonstruktion, Betondachsteine |
| Nebengebäude |
| Tragende Bauteile | Mauerwerk |
| Trennwände | Mauerwerk |
| Treppen | keine |
| Decken | keine |
| Dachkonstruktion und Dachaufbau | Flachdach, ungeschützte Stahlkonstruktion, Wärmedämmung, PE-Folienabdichtung, Kiesschicht |
| Sonstige Informationen |
| keine |